Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООСОН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Кокунова

«11» сентября 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Сузунского района «Дом милосердия»

1.2. Адрес объекта Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Калинина, д. 100

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1762,1,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка 7286 кв.м

1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 1998

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального - 2020

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Сузунского района «Дом милосердия», МБУ ССО «Дом милосердия»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Калинина, д. 100

1.8. Основание для пользования объектом- оперативное пользование

1.9. Форма собственности - негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - администрация Сузунского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 51

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности - социальная защита,

2.2 Виды оказываемых услуг: социально-медицинские, социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, с круглосуточным проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые и инвалиды (с 18 лет), нуждающиеся в посторонней помощи;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность - 50 мест для проживания стационарная форма социального обслуживания, посещаемость- 20 человек в день- полустационарная форма социального обслуживания

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида - да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусные маршруты № 1,2,3; остановка «ПМК»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет, вышеперечисленные автобусы оборудованы световыми табло и звуковым сопровождением объявления остановок;

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (проселочная дорога)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | А |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | - |

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В (К,О, Г) |
| 2 | Входы (5 входов) в здание: три два | ДЧ-В (К, О, Г)ДЧ-И (О, Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В (К, О, С, Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В (К, О, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В (К, О, С, Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  ДЧ-И (О,Г) |

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: объект доступен частично для всех категорий инвалидов, обеспечен доступ к месту целевого назначения. Для создания комфортных и благоприятных условий необходимо оборудовать автостоянку, установить ворота с дистанционной системой управления, дооборудовать объект доступными элементами информации, оборудовать пандусы противоскользящим покрытием, нанести яркую контрастную маркировку на прозрачном дверном полотне, установить розетки и выключатели в жилых помещениях в соответствии с нормативными требованиями по стандартизации,

 обустроить санитарно-гигиенические помещения: дополнительную туалетную комнату, душевую для мытья проживающих, полностью утративших способность к самообслуживанию, установить крючки для костылей, тростей, оборудовать информационный стенд, установить мнемосхему, по возможности оборудовать тактильными средствами объект.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт (по оборудованию автостоянки, текущий ремонт по установке ворот с дистанционной системой управления, дооборудовать объект доступными элементами информации) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт (утеплить стены; оборудовать пандусы противоскользящим покрытием) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт (нанести яркую контрастную маркировку на прозрачном дверном полотне.) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт (оборудовать одну туалетную комнату, одну душевую для мытья проживающих, полностью утративших способность к самообслуживанию, установить крючки для костылей, тростей.) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт (оборудовать информационный стенд, установить мнемосхему, по возможности оборудовать тактильными средствами объект. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР (оборудовать на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи)  |
| 8 | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области на 2014 – 2019 годы», «Планом мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной сферы в Сузунском районе на 2016 – 2020 годы».

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения согласование не требуется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» сентября 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта № 2 от «05» сентября 2017 г.